Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВНЕТЕПЛОЕНЕРГО» (скорочене найменування суб’єкта господарювання - ТОВ «РІВНЕТЕПЛОЕНЕРГО», код ЄДРПОУ: 36598008, контактний номер телефону: +38 (0362)64-26-67, електронна адреса: rteaudit@gmail.com, юридична адреса (місцезнаходження суб’єкта господарювання): 33027, м. Рівне, вул. Д. Галицького, буд.27, заявляє про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для трьох проммайданчиків. Місцезнаходження проммайданчиків: проммайданчик №1: когенераційні установки (КГУ) по вул. Будівельників,2А, м. Рівне;
проммайданчик №2: котельня по вул. В. Червонія,17 м. Рівне;

проммайданчик №3: котельня по вул. Відінській,21А, м. Рівне.

Підприємство провадить господарську діяльність у сфері теплопостачання та централізованого постачання гарячої води на території міста Рівне.
Метою отримання дозволу на викиди є право на експлуатацію стаціонарних джерел викидів та сплата екологічного податку.

Відповідно до вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» промислові майданчики ТОВ «РІВНЕТЕПЛОЕНЕРГО» за зазначеними адресами не підлягають процедурі оцінки впливу на довкілля.

Проммайданчик №1: встановлено шість когенераційних установок типу JMS 620 GS (Fenne – 1 од., Novigat – 1 од., Novozymes – 4 од.) на базі двигунів Jenbacher (INNIO).  Загальна електрична потужність становить 19,8 МВт, теплова – 20 МВт. Установки призначені для одночасного виробництва електричної та теплової енергії. Як паливо використовується природний газ.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: кількість джерел викиду – 6. В атмосферне повітря будуть викидатися забруднюючі речовини у кількості: оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) – 145,878 т/рік; оксид вуглецю – 39,330 т/рік. 
Проммайданчик №2: встановлено два котли ТВГ-8М потужністю 9,65 МВт кожний, два котли КВГ-6,5 потужністю 7,56 МВт кожний, а також когенераційна установка Avus 500plus NG/ct70-B-1 на базі двигуна 2G типу Agenitor 412. Потужність КГУ: електрична – 600 кВт, теплова – 639 кВт. Як паливо використовується природний газ.
Відомості щодо видів та обсягів викидів: кількість джерел викиду – 3. В атмосферне повітря будуть викидатися забруднюючі речовини у кількості: оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) – 13,790 т/рік; оксид вуглецю – 34,905 т/рік. 
Проммайданчик №3: встановлено чотири котли ТВГ-8М потужністю 9,65 МВт кожний, а також когенераційна установка Avus 500plus NG/ct70-B-1 на базі двигуна 2G типу Agenitor 412. Потужність КГУ: електрична – 600 кВт, теплова – 639 кВт. Як паливо використовується природний газ.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: кількість джерел викиду – 2. В атмосферне повітря будуть викидатися забруднюючі речовини у кількості: оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) – 12,932 т/рік; оксид вуглецю – 34,905 т/рік.
Об’єкти відносяться до 2 групи, відповідно до наказу №448 від 27.06.2023 Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Інструкції про вимоги до оформлення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами» Перевищення гранично-допустимих концентрацій забруднюючих речовин відсутні, заходи щодо скорочення викидів не передбачені; заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів граничнодопустимих викидів у процесі виробництва є організаційно-технічними; розробляються заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря та заходи по скороченню викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повітря на періоди несприятливих  метеорологічних умов на підприємстві. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству. Встановлено умови до технологічного процесу, до обладнання та споруд, до виробничого контролю.
Пропозиції та зауваження направляти протягом 30 календарних днів з моменту опублікування даного оголошення до Рівненської обласної військової адміністрації за адресою: 33028, м. Рівне, майдан Просвіти, 1; тел.: (0362) 695-165, (0800) 500 078; ел. пошта: roda@rv.gov.ua
